## Ilmanvaihto
Aputaulukot, joilla voidaan laskea lämpöhäviöiden tasauslaskennassa tarvittavat | [5 empty] | Rakennuskohde | RET-pientalo
keskimääräiset poistoilmavirrat ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteet, | [5 empty] | Rakennuslupatunnus | esimerkki
kun rakennuksessa on useita ilmanvaihtokoneita ja niillä erilaisia käyttöaikoja. | [5 empty] | Rakennustyyppi | 1-kerroksinen pientalo, ikkunapinta-ala 15 % kerrostasoalasta.
[6 empty] | Pääsuunnittelija | Jukka Talonen
[6 empty] | Laskelman tekijä | Lemmi Talteri
Taulukko 1. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuuluvat lämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet | [5 empty] | Päiväys | 2017-03-31
Taulukko 2. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuulumattomat lämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet
Taulukko 3. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuuluvat puolilämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet | [10 empty] | TASAUSLASKENTA-LOMAKKEESEEN
Taulukko 4. Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen piiriin kuulumattomat puolilämpimien tilojen ilmanvaihtokoneet
[10 empty] | Poistoilmavirta, m³/s [qv, p] | Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde, % [ηa] | Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, kW/(m³/s) | Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh/a
Taulukko 1. Lämpimät tilat | [9 empty] | 0.058833 | 50.05% | 1.7309 | 892.06
Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen |  | Käyttötapa | Mitoitus- | Mitoitus- | Käyttö- | Käyttöajan | Käyntiaikatekijät |  |  | Käyntiajoilla | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen | Apusarake
piiriin kuuluvat ilmanvaihtokoneet |  |  | tuloilmavirta | poistoilmavirta | iImavirta- | keskimääräinen | td | tw |  | painotettu | LTO:n vuosihyötysuhde, | ominaissähköteho | sähkönkulutus, | 0.029444
Kone | Palvelualue |  | m³/s | m³/s | kerroin | poistoilmavirta, m³/s | h/vrk | vrk/vko |  | poistoilmavirta, m³/s | % [ηa, ivkone] | kW/(m³/s) | kWh/a
Pientalokone | Koko rakennus | Jatkuva | 0.04 | 0.043 | 1 | 0.043 | 24 | 7 | 1 | 0.043 | 68.48% | 2 | 753.36 | 0.029444
Huippuimuri | Keittiön liesikupu | Tehostus |  | 0.08 | 1 | 0.08 | 2 | 7 | 1 | 0.0066667 | 0% | 1 | 58.4 | 0
- " - | - " - | Muulloin |  | 0.01 | 1 | 0.01 | 22 | 7 | 1 | 0.0091667 | 0% | 1 | 80.3 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
© Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2018 (versio maaliskuu 2017)
TASAUSLASKENTA-LOMAKKEESEEN
[10 empty] | Poistoilmavirta, m³/s [qv, p] |  | Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, kW/(m³/s) | Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh/a
Taulukko 2. Lämpimät tilat | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen |  | Käyttötapa | Mitoitus- | Mitoitus- | Käyttö- | Käyttöajan | Käyntiaikatekijät |  |  | Käyntiajoilla |  | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen
piiriin kuulumattomat ilmanvaihtokoneet |  |  | tuloilmavirta | poistoilmavirta | iImavirta- | keskimääräinen | td | tw |  | painotettu |  | ominaissähköteho | sähkönkulutus,
Kone | Palvelualue |  | m³/s | m³/s | kerroin | poistoilmavirta, m³/s | h/vrk | vrk/vko |  | poistoilmavirta, m³/s |  | kW/(m³/s) | kWh/a
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
© Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2018 (versio maaliskuu 2017)
TASAUSLASKENTA-LOMAKKEESEEN
[10 empty] | Poistoilmavirta, m³/s [qv, p] | Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde, % [ηa] | Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, kW/(m³/s) | Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh/a
Taulukko 3. Puolilämpimät tilat | [9 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen |  | Käyttötapa | Mitoitus- | Mitoitus- | Käyttö- | Käyttöajan | Käyntiaikatekijät |  |  | Käyntiajoilla | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen | Apusarake
piiriin kuuluvat ilmanvaihtokoneet |  |  | tuloilmavirta | poistoilmavirta | iImavirta- | keskimääräinen | td | tw |  | painotettu | LTO:n vuosihyötysuhde, | ominaissähköteho | sähkönkulutus, | 0
Kone | Palvelualue |  | m³/s | m³/s | kerroin | poistoilmavirta, m³/s | h/vrk | vrk/vko |  | poistoilmavirta, m³/s | % [ηa, ivkone] | kW/(m³/s) | kWh/a
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
© Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2018 (versio maaliskuu 2017)
TASAUSLASKENTA-LOMAKKEESEEN
[10 empty] | Poistoilmavirta, m³/s [qv, p] |  | Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, kW/(m³/s) | Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus, kWh/a
Taulukko 4. Puolilämpimät tilat | [11 empty] | 0 | 0
Poistoilman lämmöntalteenottovaatimuksen |  | Käyttötapa | Mitoitus- | Mitoitus- | Käyttö- | Käyttöajan | Käyntiaikatekijät |  |  | Käyntiajoilla |  | Ilmanvaihtokoneen | Ilmanvaihtokoneen
piiriin kuulumattomat ilmanvaihtokoneet |  |  | tuloilmavirta | poistoilmavirta | iImavirta- | keskimääräinen | td | tw |  | painotettu |  | ominaissähköteho | sähkönkulutus,
Kone | Palvelualue |  | m³/s | m³/s | kerroin | poistoilmavirta, m³/s | h/vrk | vrk/vko |  | poistoilmavirta, m³/s |  | kW/(m³/s) | kWh/a
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0
© Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2018 (versio maaliskuu 2017)
Note on G6: Muodossa: pv.kk.vvvv
Note on K10: Poistoilmavirta on käyntiajoilla painotettujen poistoilmavirtojen summa.
Note on L10: Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde on käyntiajalla painotetuilla poistoilmavirroilla painotettujen ilmanvaihtokonekohtaisten LTO:n vuosihyötysuhteiden keskiarvo.
Note on K11: Tätä ilmavirtaa voidaan käyttää todellisen energiankulutuksen laskennassa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusluokka on 9, niin kopioi tämä ilmavirta tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on L11: Kopioi arvo tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on C12: Ilmanvaihtokoneen käyttötavat esimerkiksi jatkuva käyttö, päiväkäyttö, yökäyttö, poissaolo, tehostus, viikonloput tai joku muu esimerkiksi käyttötapaan, käyttöaikaan tai ilmanvaihdon määrään liittyvä kuvaava termi.
Note on D12: Ilmanvaihtokoneen mitoitustuloilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on E12: Ilmanvaihtokoneen mitoituspoistoilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on F12: Käyttöilmavirtakertoimella korjataan mitoituspoistoilmavirta vastaamaan rakennuksen ja ilmanvaihdon todellista käyttöä. Käyttöilmavirtakerroin on yleensä 1, mutta se voi olla pienempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöilmavirtakerroin voi olla suurempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarpeen mukaan.
Note on G12: Käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta on mitoituspoistoilmavirta kerrottuna käyttöilmavirtakertoimella.
Note on H12: Käyntiaikatekijöillä muunnetaan osan aikaa käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat vastaamaan jatkuvasti käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirtoja.
Note on J12: Osan D3/2012 mukaan: Käyntiaikatekijä td on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaika, h/24h tw on ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaika, d/7d Rakennuksen käyttöaikaan lisätään ilmanvaihdon käyntiajan laskemiseksi 1 h alkuun ja 1 h loppuun eli kaksi tuntia vuorokaudessa. Jos ilmanvaihto on päällä jatkuvasti ja vuorokautinen käyttöaika lisäyksen johdosta ylittäisi yleisesti hyväksytyn vuorokauden pituuden 24 h, niin lisäyksiä ei tehdä.
Note on K12: Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta on käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta kerrottuna käyntiaikatekijöillä. Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta = käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta x td/24 x tv/7.
Note on L12: Laske ja hae ilmanvaihtokonekohtainen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde tähän "LTO-laskin"-sivulta. Ilmanvaihtokonekohtainen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde määritetään rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan. Tasauslaskentaopas 2017 sisältää yksityiskohtaisia ohjeita LTO:n vuosihyötysuhteen määrittämisestä. Vastaavat ohjeet on julkaistu aikaisemmin ympäristöministeriön monisteessa 122.
Note on H13: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (tuntia) vuorokaudessa.
Note on I13: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (vuorokautta) viikossa.
Note on A14: Ilmanvaihtokoneen lyhyt nimi.
Note on B14: Ilmanvaihtokoneen palvelualue.
Note on K44: Poistoilmavirta on käyntiajoilla painotettujen poistoilmavirtojen summa.
Note on K45: Kopioi arvo tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on C46: Ilmanvaihtokoneen käyttötavat esimerkiksi jatkuva käyttö, päiväkäyttö, yökäyttö, poissaolo, tehostus, viikonloput tai joku muu esimerkiksi käyttötapaan, käyttöaikaan tai ilmanvaihdon määrään liittyvä kuvaava termi.
Note on D46: Ilmanvaihtokoneen mitoitustuloilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on E46: Ilmanvaihtokoneen mitoituspoistoilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on F46: Käyttöilmavirtakertoimella korjataan mitoituspoistoilmavirta vastaamaan rakennuksen ja ilmanvaihdon todellista käyttöä. Käyttöilmavirtakerroin on yleensä 1, mutta se voi olla pienempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöilmavirtakerroin voi olla suurempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarpeen mukaan.
Note on G46: Käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta on mitoituspoistoilmavirta kerrottuna käyttöilmavirtakertoimella.
Note on H46: Käyntiaikatekijöillä muunnetaan osan aikaa käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat vastaamaan jatkuvasti käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirtoja.
Note on J46: Osan D3/2012 mukaan: Käyntiaikatekijä td on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaika, h/24h tw on ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaika, d/7d Rakennuksen käyttöaikaan lisätään ilmanvaihdon käyntiajan laskemiseksi 1 h alkuun ja 1 h loppuun eli kaksi tuntia vuorokaudessa. Jos ilmanvaihto on päällä jatkuvasti ja vuorokautinen käyttöaika lisäyksen johdosta ylittäisi yleisesti hyväksytyn vuorokauden pituuden 24 h, niin lisäyksiä ei tehdä.
Note on K46: Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta on käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta kerrottuna käyntiaikatekijöillä. Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta = käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta x td/24 x tv/7.
Note on H47: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (tuntia) vuorokaudessa.
Note on I47: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (vuorokautta) viikossa.
Note on A48: Ilmanvaihtokoneen lyhyt nimi.
Note on B48: Ilmanvaihtokoneen palvelualue.
Note on K68: Poistoilmavirta on käyntiajoilla painotettujen poistoilmavirtojen summa.
Note on L68: Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde on käyttöajalla painotetuilla poistoilmavirroilla painotettujen ilmanvaihtokonekohtaisten LTO:n vuosihyötysuhteiden keskiarvo.
Note on K69: Tätä ilmavirtaa voidaan käyttää todellisen energiankulutuksen laskennassa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusluokka on 9, niin kopioi tämä ilmavirta tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on L69: Kopioi arvo tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on C70: Ilmanvaihtokoneen käyttötavat esimerkiksi jatkuva käyttö, päiväkäyttö, yökäyttö, poissaolo, tehostus, viikonloput tai joku muu esimerkiksi käyttötapaan, käyttöaikaan tai ilmanvaihdon määrään liittyvä kuvaava termi.
Note on D70: Ilmanvaihtokoneen mitoitustuloilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on E70: Ilmanvaihtokoneen mitoituspoistoilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on F70: Käyttöilmavirtakertoimella korjataan mitoituspoistoilmavirta vastaamaan rakennuksen ja ilmanvaihdon todellista käyttöä. Käyttöilmavirtakerroin on yleensä 1, mutta se voi olla pienempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöilmavirtakerroin voi olla suurempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarpeen mukaan.
Note on G70: Käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta on mitoituspoistoilmavirta kerrottuna käyttöilmavirtakertoimella.
Note on H70: Käyntiaikatekijöillä muunnetaan osan aikaa käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat vastaamaan jatkuvasti käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirtoja.
Note on J70: Osan D3/2012 mukaan: Käyntiaikatekijä td on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaika, h/24h tw on ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaika, d/7d Rakennuksen käyttöaikaan lisätään ilmanvaihdon käyntiajan laskemiseksi 1 h alkuun ja 1 h loppuun eli kaksi tuntia vuorokaudessa. Jos ilmanvaihto on päällä jatkuvasti ja vuorokautinen käyttöaika lisäyksen johdosta ylittäisi yleisesti hyväksytyn vuorokauden pituuden 24 h, niin lisäyksiä ei tehdä.
Note on K70: Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta on käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta kerrottuna käyntiaikatekijöillä. Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta = käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta x td/24 x tv/7.
Note on L70: Laske ja hae ilmanvaihtokonekohtainen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde tähän "LTO-laskin"-sivulta. Ilmanvaihtokonekohtainen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde määritetään rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan. Tasauslaskentaopas 2017 sisältää yksityiskohtaisia ohjeita LTO:n vuosihyötysuhteen määrittämisestä. Vastaavat ohjeet on julkaistu aikaisemmin ympäristöministeriön monisteessa 122.
Note on H71: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (tuntia) vuorokaudessa.
Note on I71: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (vuorokautta) viikossa.
Note on A72: Ilmanvaihtokoneen lyhyt nimi.
Note on B72: Ilmanvaihtokoneen palvelualue.
Note on K102: Poistoilmavirta on käyntiajoilla painotettujen poistoilmavirtojen summa.
Note on K103: Kopioi arvo tasauslaskenta-lomakkeeseen.
Note on C104: Ilmanvaihtokoneen käyttötavat esimerkiksi jatkuva käyttö, päiväkäyttö, yökäyttö, poissaolo, tehostus, viikonloput tai joku muu esimerkiksi käyttötapaan, käyttöaikaan tai ilmanvaihdon määrään liittyvä kuvaava termi.
Note on D104: Ilmanvaihtokoneen mitoitustuloilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on E104: Ilmanvaihtokoneen mitoituspoistoilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on F104: Käyttöilmavirtakertoimella korjataan mitoituspoistoilmavirta vastaamaan rakennuksen ja ilmanvaihdon todellista käyttöä. Käyttöilmavirtakerroin on yleensä 1, mutta se voi olla pienempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöilmavirtakerroin voi olla suurempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarpeen mukaan.
Note on G104: Käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta on mitoituspoistoilmavirta kerrottuna käyttöilmavirtakertoimella.
Note on H104: Käyntiaikatekijöillä muunnetaan osan aikaa käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat vastaamaan jatkuvasti käynnissä olevien ilmanvaihtokoneiden ilmavirtoja.
Note on J104: Osan D3/2012 mukaan: Käyntiaikatekijä td on ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaika, h/24h tw on ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaika, d/7d Rakennuksen käyttöaikaan lisätään ilmanvaihdon käyntiajan laskemiseksi 1 h alkuun ja 1 h loppuun eli kaksi tuntia vuorokaudessa. Jos ilmanvaihto on päällä jatkuvasti ja vuorokautinen käyttöaika lisäyksen johdosta ylittäisi yleisesti hyväksytyn vuorokauden pituuden 24 h, niin lisäyksiä ei tehdä.
Note on K104: Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta on käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta kerrottuna käyntiaikatekijöillä. Käyntiajoilla painotettu poistoilmavirta = käyttöajan keskimääräinen poistoilmavirta x td/24 x tv/7.
Note on H105: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (tuntia) vuorokaudessa.
Note on I105: Ilmanvaihtokoneen käyntiaika (vuorokautta) viikossa.
Note on A106: Ilmanvaihtokoneen lyhyt nimi.
Note on B106: Ilmanvaihtokoneen palvelualue.

## LTO-laskin
Rakennuskohde | RET-pientalo
Rakennuslupatunnus | esimerkki
Rakennustyyppi | 1-kerroksinen pientalo, ikkunapinta-ala 15 % kerrostasoalasta.
Pääsuunnittelija | Jukka Talonen
Laskelman tekijä | Lemmi Talteri
Päiväys | 2017-03-31
Aputaulukko, jolla voidaan laskea lämpöhäviöiden tasauslaskentaa varten
ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde (ηa, ivkone)
eri säävyöhykkeillä.
|  |  | Mitoitus- | Mitoitus- | Käyttö-
|  |  | tuloilmavirta | poistoilmavirta | iImavirta-
Kone | Palvelualue | Käyttötapa | m³/s | m³/s | kerroin
Pientalokone | Koko rakennus | Jatkuva | 0.04 | 0.043 | 1
| Tuloilman lämpötilasuhde yhtäsuurilla ilmavirroilla | 0.84 | SFS-EN 308:n mukaan
| Tuloilman lämpötilasuhde | 0.87036
| Poistoilman lämpötilasuhde | 0.80964
| Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan LTO:ssa | 0.93023
| Huonelämpötila | 21 | °C
| Jäteilman minimilämpötila jäätymissuojauksessa | 5 | °C
Ilmanvaihtokoneen poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (ηa, ivkone)
Säävyöhyke
| I (II) Helsinki-Vantaa TRY 2012 testivuosi | 70.23% | 100%
| III Jyväskylän TRY 2012 testivuosi | 66.71% | 94.99%
| IV Sodankylä TRY 2012 testivuosi | 59.9% | 85.29%
© Ympäristöministeriö, LTO-laskin 2018 (versio maaliskuu 2017)
Note on D11: Ilmanvaihtokoneen mitoitustuloilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on E11: Ilmanvaihtokoneen mitoituspoistoilmavirta saadaan suunnitteluasiakirjoista.
Note on F11: Käyttöilmavirtakertoimella korjataan mitoituspoistoilmavirta vastaamaan rakennuksen ja ilmanvaihdon todellista käyttöä. Käyttöilmavirtakerroin on yleensä 1, mutta se voi olla pienempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan. Käyttöilmavirtakerroin voi olla suurempi kuin yksi, jos ilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarpeen mukaan.
Note on A13: Ilmanvaihtokoneen lyhyt nimi.
Note on B13: Ilmanvaihtokoneen palvelualue.
Note on C13: Ilmanvaihtokoneen käyttötavat esimerkiksi jatkuva käyttö, päiväkäyttö, yökäyttö, poissaolo, tehostus, viikonloput tai joku muu esimerkiksi käyttötapaan, käyttöaikaan tai ilmanvaihdon määrään liittyvä kuvaava termi.
Note on C16: Tuloilman lämpötilasuhde (0...1) käyttöajan keskimääräisellä ilmavirralla Käyttöajan keskimääräinen ilmavirta = Käyttöilmavirtakerroin x Mitoitusilmavirta
Note on C21: Ilmanvaihtokoneen palvelualueen keskimääräinen huonelämpötila lämmityskaudella.
Note on C22: Ohje: Jäteilman minimilämpötila saadaan yleensä ilmanvaihtosuunnittelijalta tai laitevalmistajalta. Asuinrakennuksissa jäteilman minimilämpötila voi olla esimerkiksi +5 °C, kuivissa toimistorakennuksissa esimerkiksi 0 °C. Tasauslaskentaopas 2017.
Note on C26: Kopioi säävyöhykettä I (Helsinki-Vantaa) vastaava arvo ilmanvaihtolomakeeseen tai suoraan tasauslaskenta-lomakkeeseen (kopiointi ilman muotoiluja)

## Hki-2012 (hidden)
[7 empty] | Helsinki TRY 2012 testivuosi | Jokioinen testivuosi 1979 | Jyväskylän TRY 2012 testivuosi | Sodankylä TRY 2012 testivuosi
[7 empty] | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia ilman LTO:a | 6417.621 |  | 7503.5688 | 9110.8314
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia LTO:lla | 1910.7084 |  | 2498.0555 | 3653.5497
[6 empty] | LTO:lla säästetty lämpöeneregia | 4506.9126 |  | 5005.5133 | 5457.2817
[6 empty] | LTO:n vuosihyötysuhde | 70.23% |  | 66.71% | 59.9%
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitysenergia | 477.3464 |  | 764.6552 | 1651.6386
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitystarveluku | 385.4542 |  | 617.4542 | 1333.6875
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämmitystarveluku ilman LTO:a | 5182.1875 |  | 6059.0833 | 7356.9375
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n tuloilman lämmitystarveluku (ST) | 3912.2505 |  | 4345.0637 | 4737.2237
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n jäteilman lämmitystarveluku (SJ) | 3639.3028 |  | 4041.9197 | 4406.7197
[6 empty] | Poistoilmavirta, dm³/s | 43 |  | 43 | 43
[6 empty] | Sisälämpötila, °C | 21 |  | 21 | 21
[6 empty] | Tuloilman jälkilämmityspatterin asetuslämpötila, °C | 15 |  | 15 | 15 |  | ηa = | 70.23% |  | 43 | dm³/s
[6 empty] | Jäteilman minimilämpötila, LTO:n jäätymissuojaus, °C | 5 |  | 5 | 5
[6 empty] | Poistoilman lämpötilasuhde | 0.80964 |  | 0.80964 | 0.80964 |  | Lämpöenergiat |  | säästetty
[6 empty] | Ilmavirtasuhde R (tuloilma/poistoilma) | 0.93023 |  | 0.93023 | 0.93023 |  | ei LTO |  | LTO:lla |  | Jälkilämmityspatteri
[6 empty] | Lämmitysraja (maksimiulkolämpötila), °C | 12 |  | 12 | 12 |  | 6417.621 |  | 4506.9126 |  | 477.3464
Lämmöntarveluvut
|  | 2011-04-21 | [10 empty] | (ts - tu) | (ts - tu) | (ts - tj) | (ttLTO-tt)
Helsinki TRY 2012 testivuosi | [12 empty] | SS | ST | SJ
tu | Pysyvyys | ttLTO, max | tj, min as | ts | tj, min | tj | ttLTO | RLTO | ηt | ηp | ηp | 5182.1875 | 3912.2505 | 3639.3028 | ttjälkilämmitys | 385.4542 | ηt | tj, min
[8 empty] | tulo/poisto | [6 empty] | 15
-21.5 | 0 | 21 | 5 | 21 | -13.4096 | 5 | -4.3 | 0.93023 | 0.40471 | 0.80964 | 0.37647 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 1 | -18.5349
-20.5 | 0.079909 | 21 | 5 | 21 | -12.6 | 5 | -3.3 | 0.93023 | 0.41446 | 0.80964 | 0.38554 | 12.1042 | 5.0167 | 4.6667 | 18.3 | 5.3375 | 1 | -17.6047
-19.5 | 0.33105 | 21 | 5 | 21 | -11.7904 | 5 | -2.3 | 0.93023 | 0.42469 | 0.80964 | 0.39506 | 37.125 | 15.7667 | 14.6667 | 17.3 | 15.8583 | 1 | -16.6744
-18.5 | 0.55936 | 21 | 5 | 21 | -10.9807 | 5 | -1.3 | 0.93023 | 0.43544 | 0.80964 | 0.40506 | 32.9167 | 14.3333 | 13.3333 | 16.3 | 13.5833 | 1 | -15.7442
-17.5 | 0.83333 | 21 | 5 | 21 | -10.1711 | 5 | -0.3 | 0.93023 | 0.44675 | 0.80964 | 0.41558 | 38.5 | 17.2 | 16 | 15.3 | 15.3 | 1 | -14.814
-16.5 | 1.1986 | 21 | 5 | 21 | -9.3614 | 5 | 0.7 | 0.93023 | 0.45867 | 0.80964 | 0.42667 | 50 | 22.9333 | 21.3333 | 14.3 | 19.0667 | 1 | -13.8837
-15.5 | 1.8721 | 21 | 5 | 21 | -8.5518 | 5 | 1.7 | 0.93023 | 0.47123 | 0.80964 | 0.43836 | 89.7292 | 42.2833 | 39.3333 | 13.3 | 32.6958 | 1 | -12.9535
-14.5 | 2.7626 | 21 | 5 | 21 | -7.7422 | 5 | 2.7 | 0.93023 | 0.48451 | 0.80964 | 0.4507 | 115.375 | 55.9 | 52 | 12.3 | 39.975 | 1 | -12.0233
-13.5 | 3.5502 | 21 | 5 | 21 | -6.9325 | 5 | 3.7 | 0.93023 | 0.49855 | 0.80964 | 0.46377 | 99.1875 | 49.45 | 46 | 11.3 | 32.4875 | 1 | -11.093
-12.5 | 4.3493 | 21 | 5 | 21 | -6.1229 | 5 | 4.7 | 0.93023 | 0.51343 | 0.80964 | 0.47761 | 97.7083 | 50.1667 | 46.6667 | 10.3 | 30.0417 | 1 | -10.1628
-11.5 | 4.9315 | 21 | 5 | 21 | -5.3133 | 5 | 5.7 | 0.93023 | 0.52923 | 0.80964 | 0.49231 | 69.0625 | 36.55 | 34 | 9.3 | 19.7625 | 1 | -9.2326
-10.5 | 5.4452 | 21 | 5 | 21 | -4.5036 | 5 | 6.7 | 0.93023 | 0.54603 | 0.80964 | 0.50794 | 59.0625 | 32.25 | 30 | 8.3 | 15.5625 | 1 | -8.3023
-9.5 | 6.0502 | 21 | 5 | 21 | -3.694 | 5 | 7.7 | 0.93023 | 0.56393 | 0.80964 | 0.52459 | 67.3542 | 37.9833 | 35.3333 | 7.3 | 16.1208 | 1 | -7.3721
-8.5 | 7.032 | 21 | 5 | 21 | -2.8843 | 5 | 8.7 | 0.93023 | 0.58305 | 0.80964 | 0.54237 | 105.7083 | 61.6333 | 57.3333 | 6.3 | 22.575 | 1 | -6.4419
-7.5 | 8.4589 | 21 | 5 | 21 | -2.0747 | 5 | 9.7 | 0.93023 | 0.60351 | 0.80964 | 0.5614 | 148.4375 | 89.5833 | 83.3333 | 5.3 | 27.6042 | 1 | -5.5116
-6.5 | 10.1142 | 21 | 5 | 21 | -1.2651 | 5 | 10.7 | 0.93023 | 0.62545 | 0.80964 | 0.58182 | 166.1458 | 103.9167 | 96.6667 | 4.3 | 25.9792 | 1 | -4.5814
-5.5 | 11.9977 | 21 | 5 | 21 | -0.45542 | 5 | 11.7 | 0.93023 | 0.64906 | 0.80964 | 0.60377 | 182.1875 | 118.25 | 110 | 3.3 | 22.6875 | 1 | -3.6512
-4.5 | 14.121 | 21 | 5 | 21 | 0.35422 | 5 | 12.7 | 0.93023 | 0.67451 | 0.80964 | 0.62745 | 197.625 | 133.3 | 124 | 2.3 | 17.825 | 1 | -2.7209
-3.5 | 16.29 | 21 | 5 | 21 | 1.1639 | 5 | 13.7 | 0.93023 | 0.70204 | 0.80964 | 0.65306 | 193.9583 | 136.1667 | 126.6667 | 1.3 | 10.2917 | 1 | -1.7907
-2.5 | 18.7557 | 21 | 5 | 21 | 1.9735 | 5 | 14.7 | 0.93023 | 0.73191 | 0.80964 | 0.68085 | 211.5 | 154.8 | 144 | 0.3 | 2.7 | 1 | -0.86047
-1.5 | 21.4498 | 21 | 5 | 21 | 2.7831 | 5 | 15.7 | 0.93023 | 0.76444 | 0.80964 | 0.71111 | 221.25 | 169.1333 | 157.3333 | 0 | 0 | 1 | 0.069767
-0.5 | 25.0342 | 21 | 5 | 21 | 3.5928 | 5 | 16.7 | 0.93023 | 0.8 | 0.80964 | 0.74419 | 281.2917 | 225.0333 | 209.3333 | 0 | 0 | 1 | 1
0.5 | 31.2443 | 21 | 5 | 21 | 4.4024 | 5 | 17.7 | 0.93023 | 0.83902 | 0.80964 | 0.78049 | 464.6667 | 389.8667 | 362.6667 | 0 | 0 | 1 | 1.9302
1.5 | 36.8037 | 21 | 5 | 21 | 5.212 | 5.212 | 18.472 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 395.6875 | 344.3911 | 320.3639 | 0 | 0 | 1 | 2.8605
2.5 | 41.9749 | 21 | 5 | 21 | 6.0217 | 6.0217 | 18.6017 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 349.1875 | 303.9193 | 282.7157 | 0 | 0 | 1 | 3.7907
3.5 | 45.8562 | 21 | 5 | 21 | 6.8313 | 6.8313 | 18.7313 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 247.9167 | 215.7771 | 200.7229 | 0 | 0 | 1 | 4.7209
4.5 | 49.0753 | 21 | 5 | 21 | 7.641 | 7.641 | 18.861 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 193.875 | 168.7413 | 156.9687 | 0 | 0 | 1 | 5.6512
5.5 | 52.363 | 21 | 5 | 21 | 8.4506 | 8.4506 | 18.9906 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 186 | 161.8872 | 150.5928 | 0 | 0 | 1 | 6.5814
6.5 | 55.7078 | 21 | 5 | 21 | 9.2602 | 9.2602 | 19.1202 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 177.0208 | 154.0721 | 143.3229 | 0 | 0 | 1 | 7.5116
7.5 | 59.0068 | 21 | 5 | 21 | 10.0699 | 10.0699 | 19.2499 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 162.5625 | 141.4881 | 131.6169 | 0 | 0 | 1 | 8.4419
8.5 | 62.2374 | 21 | 5 | 21 | 10.8795 | 10.8795 | 19.3795 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 147.3958 | 128.2877 | 119.3373 | 0 | 0 | 1 | 9.3721
9.5 | 65.5594 | 21 | 5 | 21 | 11.6892 | 11.6892 | 19.5092 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 139.4375 | 121.361 | 112.894 | 0 | 0 | 1 | 10.3023
10.5 | 68.8014 | 21 | 5 | 21 | 12.4988 | 12.4988 | 19.6388 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 124.25 | 108.1424 | 100.5976 | 0 | 0 | 1 | 11.2326
11.5 | 72.2032 | 21 | 5 | 21 | 13.3084 | 13.3084 | 19.7684 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 117.9583 | 102.6664 | 95.5036 | 0 | 0 | 1 | 12.1628
12.5 | 75.5251
13.5 | 79.1096
14.5 | 82.6598
15.5 | 85.9475
16.5 | 89.2922
17.5 | 91.7694
18.5 | 93.6644
19.5 | 95.4795
20.5 | 97.1005
21.5 | 98.1393
22.5 | 98.6986
23.5 | 99.1667
24.5 | 99.4977
25.5 | 99.8516
26.5 | 99.9087
27.5 | 99.9429
28.5 | 100

## Jky-2012 (hidden)
[7 empty] | Helsinki-Vantaa testivuosi 1979 | Jokioinen testivuosi 1979 | Jyväskylän TRY 2012 testivuosi | Sodankylä testivuosi 1979
kWh/a
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia ilman LTO:a |  |  | 7503.5688
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia LTO:lla |  |  | 2498.0555
[6 empty] | LTO:lla säästetty lämpöeneregia |  |  | 5005.5133
[6 empty] | LTO:n vuosihyötysuhde |  |  | 66.71%
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitysenergia |  |  | 764.6552
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitystarveluku |  |  | 617.4542
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämmitystarveluku ilman LTO:a |  |  | 6059.0833
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n tuloilman lämmitystarveluku (ST) |  |  | 4345.0637
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n jäteilman lämmitystarveluku (SJ) |  |  | 4041.9197
[6 empty] | Poistoilmavirta, dm³/s |  |  | 43
[6 empty] | Sisälämpötila, °C |  |  | 21
[6 empty] | Tuloilman jälkilämmityspatterin asetuslämpötila, °C |  |  | 15 |  |  | ηa = | 66.71% |  | 43 | dm³/s
[6 empty] | Jäteilman minimilämpötila, LTO:n jäätymissuojaus, °C |  |  | 5
[6 empty] | Poistoilman lämpötilasuhde |  |  | 0.80964 |  |  | Lämpöenergiat |  | säästetty
[6 empty] | Ilmavirtasuhde R (tuloilma/poistoilma) |  |  | 0.93023 |  |  | ei LTO |  | LTO:lla |  | Jälkilämmityspatteri
[6 empty] | Lämmitysraja (maksimiulkolämpötila), °C |  |  | 12 |  |  | 7503.5688 |  | 5005.5133 |  | 764.6552
Lämmöntarveluvut
| 2011-05-06 | [10 empty] | (ts - tu) | (ts - tu) | (ts - tj) | (ttLTO-tt)
Jyväskylän TRY 2012 testivuosi | [11 empty] | SS | ST | SJ
tu | Pysyvyys | ttLTO, max | tj, min as | ts | tj, min | tj | ttLTO | RLTO | ηt | ηp | ηp | 6059.0833 | 4345.0637 | 4041.9197 |  | 617.4542 | ηt | tj, min
15
-28.5 | 0 | 21 | 5 | 21 | -19.0771 | 5 | -11.3 | 0.93023 | 0.34747 | 0.80964 | 0.32323 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 1 | -25.0465
-27.5 | 0.091324 | 21 | 5 | 21 | -18.2675 | 5 | -10.3 | 0.93023 | 0.35464 | 0.80964 | 0.3299 | 16.1667 | 5.7333 | 5.3333 | 25.3 | 8.4333 | 1 | -24.1163
-26.5 | 0.18265 | 21 | 5 | 21 | -17.4578 | 5 | -9.3 | 0.93023 | 0.36211 | 0.80964 | 0.33684 | 15.8333 | 5.7333 | 5.3333 | 24.3 | 8.1 | 1 | -23.186
-25.5 | 0.23973 | 21 | 5 | 21 | -16.6482 | 5 | -8.3 | 0.93023 | 0.36989 | 0.80964 | 0.34409 | 9.6875 | 3.5833 | 3.3333 | 23.3 | 4.8542 | 1 | -22.2558
-24.5 | 0.39954 | 21 | 5 | 21 | -15.8386 | 5 | -7.3 | 0.93023 | 0.37802 | 0.80964 | 0.35165 | 26.5417 | 10.0333 | 9.3333 | 22.3 | 13.0083 | 1 | -21.3256
-23.5 | 0.57078 | 21 | 5 | 21 | -15.0289 | 5 | -6.3 | 0.93023 | 0.38652 | 0.80964 | 0.35955 | 27.8125 | 10.75 | 10 | 21.3 | 13.3125 | 1 | -20.3953
-22.5 | 0.70776 | 21 | 5 | 21 | -14.2193 | 5 | -5.3 | 0.93023 | 0.3954 | 0.80964 | 0.36782 | 21.75 | 8.6 | 8 | 20.3 | 10.15 | 1 | -19.4651
-21.5 | 0.89041 | 21 | 5 | 21 | -13.4096 | 5 | -4.3 | 0.93023 | 0.40471 | 0.80964 | 0.37647 | 28.3333 | 11.4667 | 10.6667 | 19.3 | 12.8667 | 1 | -18.5349
-20.5 | 1.2785 | 21 | 5 | 21 | -12.6 | 5 | -3.3 | 0.93023 | 0.41446 | 0.80964 | 0.38554 | 58.7917 | 24.3667 | 22.6667 | 18.3 | 25.925 | 1 | -17.6047
-19.5 | 2.0548 | 21 | 5 | 21 | -11.7904 | 5 | -2.3 | 0.93023 | 0.42469 | 0.80964 | 0.39506 | 114.75 | 48.7333 | 45.3333 | 17.3 | 49.0167 | 1 | -16.6744
-18.5 | 2.7511 | 21 | 5 | 21 | -10.9807 | 5 | -1.3 | 0.93023 | 0.43544 | 0.80964 | 0.40506 | 100.3958 | 43.7167 | 40.6667 | 16.3 | 41.4292 | 1 | -15.7442
-17.5 | 3.2306 | 21 | 5 | 21 | -10.1711 | 5 | -0.3 | 0.93023 | 0.44675 | 0.80964 | 0.41558 | 67.375 | 30.1 | 28 | 15.3 | 26.775 | 1 | -14.814
-16.5 | 3.5731 | 21 | 5 | 21 | -9.3614 | 5 | 0.7 | 0.93023 | 0.45867 | 0.80964 | 0.42667 | 46.875 | 21.5 | 20 | 14.3 | 17.875 | 1 | -13.8837
-15.5 | 4.1438 | 21 | 5 | 21 | -8.5518 | 5 | 1.7 | 0.93023 | 0.47123 | 0.80964 | 0.43836 | 76.0417 | 35.8333 | 33.3333 | 13.3 | 27.7083 | 1 | -12.9535
-14.5 | 4.6233 | 21 | 5 | 21 | -7.7422 | 5 | 2.7 | 0.93023 | 0.48451 | 0.80964 | 0.4507 | 62.125 | 30.1 | 28 | 12.3 | 21.525 | 1 | -12.0233
-13.5 | 5.0457 | 21 | 5 | 21 | -6.9325 | 5 | 3.7 | 0.93023 | 0.49855 | 0.80964 | 0.46377 | 53.1875 | 26.5167 | 24.6667 | 11.3 | 17.4208 | 1 | -11.093
-12.5 | 5.5479 | 21 | 5 | 21 | -6.1229 | 5 | 4.7 | 0.93023 | 0.51343 | 0.80964 | 0.47761 | 61.4167 | 31.5333 | 29.3333 | 10.3 | 18.8833 | 1 | -10.1628
-11.5 | 6.21 | 21 | 5 | 21 | -5.3133 | 5 | 5.7 | 0.93023 | 0.52923 | 0.80964 | 0.49231 | 78.5417 | 41.5667 | 38.6667 | 9.3 | 22.475 | 1 | -9.2326
-10.5 | 7.1233 | 21 | 5 | 21 | -4.5036 | 5 | 6.7 | 0.93023 | 0.54603 | 0.80964 | 0.50794 | 105 | 57.3333 | 53.3333 | 8.3 | 27.6667 | 1 | -8.3023
-9.5 | 8.4475 | 21 | 5 | 21 | -3.694 | 5 | 7.7 | 0.93023 | 0.56393 | 0.80964 | 0.52459 | 147.4167 | 83.1333 | 77.3333 | 7.3 | 35.2833 | 1 | -7.3721
-8.5 | 10.3196 | 21 | 5 | 21 | -2.8843 | 5 | 8.7 | 0.93023 | 0.58305 | 0.80964 | 0.54237 | 201.5833 | 117.5333 | 109.3333 | 6.3 | 43.05 | 1 | -6.4419
-7.5 | 13.0594 | 21 | 5 | 21 | -2.0747 | 5 | 9.7 | 0.93023 | 0.60351 | 0.80964 | 0.5614 | 285 | 172 | 160 | 5.3 | 53 | 1 | -5.5116
-6.5 | 15.2626 | 21 | 5 | 21 | -1.2651 | 5 | 10.7 | 0.93023 | 0.62545 | 0.80964 | 0.58182 | 221.1458 | 138.3167 | 128.6667 | 4.3 | 34.5792 | 1 | -4.5814
-5.5 | 18.2192 | 21 | 5 | 21 | -0.45542 | 5 | 11.7 | 0.93023 | 0.64906 | 0.80964 | 0.60377 | 285.9792 | 185.6167 | 172.6667 | 3.3 | 35.6125 | 1 | -3.6512
-4.5 | 21.2443 | 21 | 5 | 21 | 0.35422 | 5 | 12.7 | 0.93023 | 0.67451 | 0.80964 | 0.62745 | 281.5625 | 189.9167 | 176.6667 | 2.3 | 25.3958 | 1 | -2.7209
-3.5 | 25.1027 | 21 | 5 | 21 | 1.1639 | 5 | 13.7 | 0.93023 | 0.70204 | 0.80964 | 0.65306 | 345.0417 | 242.2333 | 225.3333 | 1.3 | 18.3083 | 1 | -1.7907
-2.5 | 29.4863 | 21 | 5 | 21 | 1.9735 | 5 | 14.7 | 0.93023 | 0.73191 | 0.80964 | 0.68085 | 376 | 275.2 | 256 | 0.3 | 4.8 | 1 | -0.86047
-1.5 | 33.516 | 21 | 5 | 21 | 2.7831 | 5 | 15.7 | 0.93023 | 0.76444 | 0.80964 | 0.71111 | 330.9375 | 252.9833 | 235.3333 | 0 | 0 | 1 | 0.069767
-0.5 | 37.4315 | 21 | 5 | 21 | 3.5928 | 5 | 16.7 | 0.93023 | 0.8 | 0.80964 | 0.74419 | 307.2708 | 245.8167 | 228.6667 | 0 | 0 | 1 | 1
0.5 | 42.7169 | 21 | 5 | 21 | 4.4024 | 5 | 17.7 | 0.93023 | 0.83902 | 0.80964 | 0.78049 | 395.4792 | 331.8167 | 308.6667 | 0 | 0 | 1 | 1.9302
1.5 | 46.6781 | 21 | 5 | 21 | 5.212 | 5.212 | 18.472 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 281.9375 | 245.3875 | 228.2675 | 0 | 0 | 1 | 2.8605
2.5 | 49.8744 | 21 | 5 | 21 | 6.0217 | 6.0217 | 18.6017 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 215.8333 | 187.853 | 174.747 | 0 | 0 | 1 | 3.7907
3.5 | 53.1621 | 21 | 5 | 21 | 6.8313 | 6.8313 | 18.7313 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 210 | 182.7759 | 170.0241 | 0 | 0 | 1 | 4.7209
4.5 | 56.1301 | 21 | 5 | 21 | 7.641 | 7.641 | 18.861 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 178.75 | 155.5771 | 144.7229 | 0 | 0 | 1 | 5.6512
5.5 | 59.9429 | 21 | 5 | 21 | 8.4506 | 8.4506 | 18.9906 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 215.7083 | 187.7442 | 174.6458 | 0 | 0 | 1 | 6.5814
6.5 | 63.3105 | 21 | 5 | 21 | 9.2602 | 9.2602 | 19.1202 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 178.2292 | 155.1238 | 144.3012 | 0 | 0 | 1 | 7.5116
7.5 | 66.29 | 21 | 5 | 21 | 10.0699 | 10.0699 | 19.2499 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 146.8125 | 127.7799 | 118.8651 | 0 | 0 | 1 | 8.4419
8.5 | 69.2466 | 21 | 5 | 21 | 10.8795 | 10.8795 | 19.3795 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 134.8958 | 117.4081 | 109.2169 | 0 | 0 | 1 | 9.3721
9.5 | 71.9178 | 21 | 5 | 21 | 11.6892 | 11.6892 | 19.5092 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 112.125 | 97.5893 | 90.7807 | 0 | 0 | 1 | 10.3023
10.5 | 75.3995 | 21 | 5 | 21 | 12.4988 | 12.4988 | 19.6388 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 133.4375 | 116.1389 | 108.0361 | 0 | 0 | 1 | 11.2326
11.5 | 78.379 | 21 | 5 | 21 | 13.3084 | 13.3084 | 19.7684 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 103.3125 | 89.9192 | 83.6458 | 0 | 0 | 1 | 12.1628
12.5 | 81.3699
13.5 | 84.4521
14.5 | 86.9292
15.5 | 89.395
16.5 | 91.5982
17.5 | 93.379
18.5 | 94.7717
19.5 | 96.1644
20.5 | 97.5571
21.5 | 98.5046
22.5 | 99.1096
23.5 | 99.532
24.5 | 99.7603
25.5 | 99.8516
26.5 | 99.9429
27.5 | 99.9543
28.5 | 100

## Sod-2012 (hidden)
[7 empty] | Helsinki-Vantaa testivuosi 1979 | Jokioinen testivuosi 1979 | Jyväskylä testivuosi 1979 | Sodankylä TRY 2012 testivuosi
kWh/a
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia ilman LTO:a |  |  |  | 9110.8314
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämpöenergia LTO:lla |  |  |  | 3653.5497
[6 empty] | LTO:lla säästetty lämpöeneregia |  |  |  | 5457.2817
[6 empty] | LTO:n vuosihyötysuhde |  |  |  | 59.9%
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitysenergia |  |  |  | 1651.6386
[6 empty] | Jälkilämmityspatterin lämmitystarveluku |  |  |  | 1333.6875
[6 empty] | Ilmanvaihdon lämmitystarveluku ilman LTO:a |  |  |  | 7356.9375
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n tuloilman lämmitystarveluku (ST) |  |  |  | 4737.2237
[6 empty] | Ilmanvaihdon LTO:n jäteilman lämmitystarveluku (SJ) |  |  |  | 4406.7197
[6 empty] | Poistoilmavirta, dm³/s |  |  |  | 43
[6 empty] | Sisälämpötila, °C |  |  |  | 21
[6 empty] | Tuloilman jälkilämmityspatterin asetuslämpötila, °C |  |  |  | 15 |  | ηa = | 59.9% |  | 43 | dm³/s
[6 empty] | Jäteilman minimilämpötila, LTO:n jäätymissuojaus, °C |  |  |  | 5
[6 empty] | Poistoilman lämpötilasuhde |  |  |  | 0.80964 |  | Lämpöenergiat |  | säästetty
[6 empty] | Ilmavirtasuhde R (tuloilma/poistoilma) |  |  |  | 0.93023 |  | ei LTO |  | LTO:lla |  | Jälkilämmityspatteri
[6 empty] | Lämmitysraja (maksimiulkolämpötila), °C |  |  |  | 12 |  | 9110.8314 |  | 5457.2817 |  | 1651.6386
Lämmöntarveluvut
| 2011-05-06 | [10 empty] | (ts - tu) | (ts - tu) | (ts - tj) | (ttLTO-tt)
Sodankylä TRY 2012 testivuosi | [11 empty] | SS | ST | SJ
tu | Pysyvyys | ttLTO, max | tj, min as | ts | tj, min | tj | ttLTO | RLTO | ηt | ηp | ηp | 7356.9375 | 4737.2237 | 4406.7197 |  | 1333.6875 | ηt | tj, min
15
-34.5 | 0 | 21 | 5 | 21 | -23.9349 | 5 | -17.3 | 0.93023 | 0.30991 | 0.80964 | 0.28829 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 1 | -30.6279
-33.5 | 0.091324 | 21 | 5 | 21 | -23.1253 | 5 | -16.3 | 0.93023 | 0.3156 | 0.80964 | 0.29358 | 18.1667 | 5.7333 | 5.3333 | 31.3 | 10.4333 | 1 | -29.6977
-32.5 | 0.20548 | 21 | 5 | 21 | -22.3157 | 5 | -15.3 | 0.93023 | 0.3215 | 0.80964 | 0.29907 | 22.2917 | 7.1667 | 6.6667 | 30.3 | 12.625 | 1 | -28.7674
-31.5 | 0.5137 | 21 | 5 | 21 | -21.506 | 5 | -14.3 | 0.93023 | 0.32762 | 0.80964 | 0.30476 | 59.0625 | 19.35 | 18 | 29.3 | 32.9625 | 1 | -27.8372
-30.5 | 0.879 | 21 | 5 | 21 | -20.6964 | 5 | -13.3 | 0.93023 | 0.33398 | 0.80964 | 0.31068 | 68.6667 | 22.9333 | 21.3333 | 28.3 | 37.7333 | 1 | -26.907
-29.5 | 1.3584 | 21 | 5 | 21 | -19.8867 | 5 | -12.3 | 0.93023 | 0.34059 | 0.80964 | 0.31683 | 88.375 | 30.1 | 28 | 27.3 | 47.775 | 1 | -25.9767
-28.5 | 1.758 | 21 | 5 | 21 | -19.0771 | 5 | -11.3 | 0.93023 | 0.34747 | 0.80964 | 0.32323 | 72.1875 | 25.0833 | 23.3333 | 26.3 | 38.3542 | 1 | -25.0465
-27.5 | 2.1918 | 21 | 5 | 21 | -18.2675 | 5 | -10.3 | 0.93023 | 0.35464 | 0.80964 | 0.3299 | 76.7917 | 27.2333 | 25.3333 | 25.3 | 40.0583 | 1 | -24.1163
-26.5 | 2.5228 | 21 | 5 | 21 | -17.4578 | 5 | -9.3 | 0.93023 | 0.36211 | 0.80964 | 0.33684 | 57.3958 | 20.7833 | 19.3333 | 24.3 | 29.3625 | 1 | -23.186
-25.5 | 3.105 | 21 | 5 | 21 | -16.6482 | 5 | -8.3 | 0.93023 | 0.36989 | 0.80964 | 0.34409 | 98.8125 | 36.55 | 34 | 23.3 | 49.5125 | 1 | -22.2558
-24.5 | 3.8813 | 21 | 5 | 21 | -15.8386 | 5 | -7.3 | 0.93023 | 0.37802 | 0.80964 | 0.35165 | 128.9167 | 48.7333 | 45.3333 | 22.3 | 63.1833 | 1 | -21.3256
-23.5 | 4.5662 | 21 | 5 | 21 | -15.0289 | 5 | -6.3 | 0.93023 | 0.38652 | 0.80964 | 0.35955 | 111.25 | 43 | 40 | 21.3 | 53.25 | 1 | -20.3953
-22.5 | 5.1826 | 21 | 5 | 21 | -14.2193 | 5 | -5.3 | 0.93023 | 0.3954 | 0.80964 | 0.36782 | 97.875 | 38.7 | 36 | 20.3 | 45.675 | 1 | -19.4651
-21.5 | 5.7877 | 21 | 5 | 21 | -13.4096 | 5 | -4.3 | 0.93023 | 0.40471 | 0.80964 | 0.37647 | 93.8542 | 37.9833 | 35.3333 | 19.3 | 42.6208 | 1 | -18.5349
-20.5 | 6.484 | 21 | 5 | 21 | -12.6 | 5 | -3.3 | 0.93023 | 0.41446 | 0.80964 | 0.38554 | 105.4792 | 43.7167 | 40.6667 | 18.3 | 46.5125 | 1 | -17.6047
-19.5 | 7.2374 | 21 | 5 | 21 | -11.7904 | 5 | -2.3 | 0.93023 | 0.42469 | 0.80964 | 0.39506 | 111.375 | 47.3 | 44 | 17.3 | 47.575 | 1 | -16.6744
-18.5 | 7.9224 | 21 | 5 | 21 | -10.9807 | 5 | -1.3 | 0.93023 | 0.43544 | 0.80964 | 0.40506 | 98.75 | 43 | 40 | 16.3 | 40.75 | 1 | -15.7442
-17.5 | 8.9498 | 21 | 5 | 21 | -10.1711 | 5 | -0.3 | 0.93023 | 0.44675 | 0.80964 | 0.41558 | 144.375 | 64.5 | 60 | 15.3 | 57.375 | 1 | -14.814
-16.5 | 9.8744 | 21 | 5 | 21 | -9.3614 | 5 | 0.7 | 0.93023 | 0.45867 | 0.80964 | 0.42667 | 126.5625 | 58.05 | 54 | 14.3 | 48.2625 | 1 | -13.8837
-15.5 | 10.8676 | 21 | 5 | 21 | -8.5518 | 5 | 1.7 | 0.93023 | 0.47123 | 0.80964 | 0.43836 | 132.3125 | 62.35 | 58 | 13.3 | 48.2125 | 1 | -12.9535
-14.5 | 11.9406 | 21 | 5 | 21 | -7.7422 | 5 | 2.7 | 0.93023 | 0.48451 | 0.80964 | 0.4507 | 139.0417 | 67.3667 | 62.6667 | 12.3 | 48.175 | 1 | -12.0233
-13.5 | 13.1507 | 21 | 5 | 21 | -6.9325 | 5 | 3.7 | 0.93023 | 0.49855 | 0.80964 | 0.46377 | 152.375 | 75.9667 | 70.6667 | 11.3 | 49.9083 | 1 | -11.093
-12.5 | 14.9087 | 21 | 5 | 21 | -6.1229 | 5 | 4.7 | 0.93023 | 0.51343 | 0.80964 | 0.47761 | 214.9583 | 110.3667 | 102.6667 | 10.3 | 66.0917 | 1 | -10.1628
-11.5 | 16.8265 | 21 | 5 | 21 | -5.3133 | 5 | 5.7 | 0.93023 | 0.52923 | 0.80964 | 0.49231 | 227.5 | 120.4 | 112 | 9.3 | 65.1 | 1 | -9.2326
-10.5 | 18.6644 | 21 | 5 | 21 | -4.5036 | 5 | 6.7 | 0.93023 | 0.54603 | 0.80964 | 0.50794 | 211.3125 | 115.3833 | 107.3333 | 8.3 | 55.6792 | 1 | -8.3023
-9.5 | 20.5594 | 21 | 5 | 21 | -3.694 | 5 | 7.7 | 0.93023 | 0.56393 | 0.80964 | 0.52459 | 210.9583 | 118.9667 | 110.6667 | 7.3 | 50.4917 | 1 | -7.3721
-8.5 | 22.5 | 21 | 5 | 21 | -2.8843 | 5 | 8.7 | 0.93023 | 0.58305 | 0.80964 | 0.54237 | 208.9583 | 121.8333 | 113.3333 | 6.3 | 44.625 | 1 | -6.4419
-7.5 | 24.6918 | 21 | 5 | 21 | -2.0747 | 5 | 9.7 | 0.93023 | 0.60351 | 0.80964 | 0.5614 | 228 | 137.6 | 128 | 5.3 | 42.4 | 1 | -5.5116
-6.5 | 27.2489 | 21 | 5 | 21 | -1.2651 | 5 | 10.7 | 0.93023 | 0.62545 | 0.80964 | 0.58182 | 256.6667 | 160.5333 | 149.3333 | 4.3 | 40.1333 | 1 | -4.5814
-5.5 | 30.2511 | 21 | 5 | 21 | -0.45542 | 5 | 11.7 | 0.93023 | 0.64906 | 0.80964 | 0.60377 | 290.3958 | 188.4833 | 175.3333 | 3.3 | 36.1625 | 1 | -3.6512
-4.5 | 33.105 | 21 | 5 | 21 | 0.35422 | 5 | 12.7 | 0.93023 | 0.67451 | 0.80964 | 0.62745 | 265.625 | 179.1667 | 166.6667 | 2.3 | 23.9583 | 1 | -2.7209
-3.5 | 36.0616 | 21 | 5 | 21 | 1.1639 | 5 | 13.7 | 0.93023 | 0.70204 | 0.80964 | 0.65306 | 264.3958 | 185.6167 | 172.6667 | 1.3 | 14.0292 | 1 | -1.7907
-2.5 | 40.3539 | 21 | 5 | 21 | 1.9735 | 5 | 14.7 | 0.93023 | 0.73191 | 0.80964 | 0.68085 | 368.1667 | 269.4667 | 250.6667 | 0.3 | 4.7 | 1 | -0.86047
-1.5 | 44.2694 | 21 | 5 | 21 | 2.7831 | 5 | 15.7 | 0.93023 | 0.76444 | 0.80964 | 0.71111 | 321.5625 | 245.8167 | 228.6667 | 0 | 0 | 1 | 0.069767
-0.5 | 47.9224 | 21 | 5 | 21 | 3.5928 | 5 | 16.7 | 0.93023 | 0.8 | 0.80964 | 0.74419 | 286.6667 | 229.3333 | 213.3333 | 0 | 0 | 1 | 1
0.5 | 52.2717 | 21 | 5 | 21 | 4.4024 | 5 | 17.7 | 0.93023 | 0.83902 | 0.80964 | 0.78049 | 325.4375 | 273.05 | 254 | 0 | 0 | 1 | 1.9302
1.5 | 55.2511 | 21 | 5 | 21 | 5.212 | 5.212 | 18.472 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 212.0625 | 184.571 | 171.694 | 0 | 0 | 1 | 2.8605
2.5 | 58.6073 | 21 | 5 | 21 | 6.0217 | 6.0217 | 18.6017 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 226.625 | 197.2457 | 183.4843 | 0 | 0 | 1 | 3.7907
3.5 | 61.6667 | 21 | 5 | 21 | 6.8313 | 6.8313 | 18.7313 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 195.4167 | 170.0831 | 158.2169 | 0 | 0 | 1 | 4.7209
4.5 | 64.6918 | 21 | 5 | 21 | 7.641 | 7.641 | 18.861 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 182.1875 | 158.569 | 147.506 | 0 | 0 | 1 | 5.6512
5.5 | 66.9977 | 21 | 5 | 21 | 8.4506 | 8.4506 | 18.9906 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 130.4583 | 113.5459 | 105.6241 | 0 | 0 | 1 | 6.5814
6.5 | 69.9772 | 21 | 5 | 21 | 9.2602 | 9.2602 | 19.1202 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 157.6875 | 137.2451 | 127.6699 | 0 | 0 | 1 | 7.5116
7.5 | 72.7511 | 21 | 5 | 21 | 10.0699 | 10.0699 | 19.2499 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 136.6875 | 118.9675 | 110.6675 | 0 | 0 | 1 | 8.4419
8.5 | 75.4338 | 21 | 5 | 21 | 10.8795 | 10.8795 | 19.3795 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 122.3958 | 106.5286 | 99.0964 | 0 | 0 | 1 | 9.3721
9.5 | 78.2306 | 21 | 5 | 21 | 11.6892 | 11.6892 | 19.5092 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 117.3958 | 102.1768 | 95.0482 | 0 | 0 | 1 | 10.3023
10.5 | 80.8105 | 21 | 5 | 21 | 12.4988 | 12.4988 | 19.6388 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 98.875 | 86.057 | 80.053 | 0 | 0 | 1 | 11.2326
11.5 | 83.4817 | 21 | 5 | 21 | 13.3084 | 13.3084 | 19.7684 | 0.93023 | 0.87036 | 0.80964 | 0.80964 | 92.625 | 80.6172 | 74.9928 | 0 | 0 | 1 | 12.1628
12.5 | 86.1986
13.5 | 88.5845
14.5 | 90.6849
15.5 | 92.4886
16.5 | 94.0868
17.5 | 95.3425
18.5 | 96.4384
19.5 | 97.3402
20.5 | 98.105
21.5 | 98.7671
22.5 | 99.2009
23.5 | 99.5662
24.5 | 99.7717
25.5 | 99.7831
26.5 | 99.863
27.5 | 99.9315
28.5 | 100