## Taul1
Laskentataulukko monipolttoaineyksikön päästöraja-arvojen määrittämiseen
Taulukko noudattaa valtioneuvoston asetuksen 1065/2017 (ns. PIPO-asetus) liitteen 1A osan 3 laskentakaavaa
Linkki asetukseen 1065/2017
Linkki julkaisuun "Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia" (VTT, 2016)
YM/YSO 29.11.2018
Käyttöohjeet
Syötä tiedot vaaleansinisiin soluihin.
1. Valitse pudotusvalikosta energiantuotantoyksikön tyyppi.
2. Nimeä tarvittaessa monipolttoaineyksikön polttoaineet. Laskentataulukko huomioi korkeintaan viisi polttoainetta. Jos polttoainetta käytetään ainoastaan käynnistyksissä ja pysäytyksissä, sitä ei huomioida.
3. Syötä monipolttoaineyksikössä käytettävien polttoaineiden päästöraja-arvot (mg/m3n). Jos päästöraja-arvoa ei ole, jätä ruutu tyhjäksi tai merkitse nollaksi.
4. Valitse pudotusvalikosta happipitoisuus (%), jossa kyseisen polttoaineen päästöraja-arvot on esitetty.
5. Syötä polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg).
6. Syötä polttoaineen käyttömäärä. Valitse pudotusvalikosta oikea yksikkö (t/a tai kg/h), yksikön on oltava sama kaikille polttoaineille. Kaasumaisen polttoaineen määrän voi tarvittaessa muuttaa kuutioista (m3) tonneiksi (t) taulukolla 6B: Syötä kaasun kuutiomäärä vaaleansiniseen soluun, oranssi solu ilmoittaa määrän tonneina.
7. Oranssit solut ilmoittavat monipolttoaineyksikön päästöraja-arvot.
1. Energiantuotantoyksikön tyyppi
Kiinteän polttoaineen kattila
2. Monipolttoaineyksikön polttoaineet |  | 3. Polttoainekohtaiset päästöraja-arvot (mg/m3n) |  | 4. Happipitoisuus (O2) jossa päästöraja-arvot on ilmoitettu | 5. Polttoaineen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa | 6. Polttoaineen käyttömäärä |  | 6B. Kaasumaisen polttoaineen käyttömäärän muuttaminen kuutioista tonneiksi (tarvittaessa)
| Hiukkaset | NOx | SO2 | % | MJ/kg | Määrä | Yksikkö |  | Määrä kuutioina, m3 | Määrä tonneina, t | Kaasun tiheys normaalitilassa (NTP), kg/m3
Polttoaine 1 | [6 empty] | t/a | Maakaasu |  |  | 0.72
Polttoaine 2 | [6 empty] | t/a | Nestekaasu (propaani) |  |  | 2.01
Polttoaine 3 | [6 empty] | t/a
Polttoaine 4 | [6 empty] | t/a
Polttoaine 5 | [6 empty] | t/a
7. Monipolttoaineyksikön päästöraja-arvot (mg/m3n) ilmaistuina 6 %:n happipitoisuudessa:
| Hiukkaset | NOx | SO2
| - | - | -
Laskenta, älä koske näihin |  |  |  |  | Taulukon oikein täytön tarkistuksia, älä koske näihin
Energiantuotantoyksikön tyypin alasvetovalikon (solu A21) vaihtoehdot: | [5 empty] | solut F25:F29 | solut H25:H29
Kiinteän polttoaineen kattila |  |  |  |  | Polttoaine 1
Öljy- tai kaasukattila |  |  |  |  | Polttoaine 2
Polttomoottori tai kaasuturbiini |  |  |  |  | Polttoaine 3
Polttoaine 4
Happipitoisuuden alasvetovalikon (solut E25:E29) vaihtoehdot: |  |  |  |  | Polttoaine 5
Häiriöilmoitukset tulevat tarvittaessa soluihin E20 ja E21
3%
6%
11%
15%
Polttoaineen käyttömäärän alasvetovalikon (solut H25:H29) vaihtoehdot:
t/a
kg/h
Happipitoisuus johon polttoainekohtaiset päästöraja-arvot muunnetaan (riippuu energiantuotantoyksikön tyypistä, solu A21):
6 %
Polttoainekohtaiset päästöraja-arvot mg/m3n muunnettuna samaan happipitoisuuteen 6 %:
| Hiukkaset | NOx | SO2
Polttoaine 1 raja-arvo | 0 | 0 | 0
Polttoaine 2 raja-arvo | 0 | 0 | 0
Polttoaine 3 raja-arvo | 0 | 0 | 0
Polttoaine 4 raja-arvo | 0 | 0 | 0
Polttoaine 5 raja-arvo | 0 | 0 | 0
PIPO-asetuksen liitteen 1A osan 3 laskentakaavan A, B, C, D ja E (polttoaineen lämpöarvo * polttoaineen määrä):
| Hiukkaset | NOx | SO2
Polttoaine 1 lämpöarvo * määrä (A) | 0 | 0 | 0
Polttoaine 2 lämpöarvo * määrä (B) | 0 | 0 | 0
Polttoaine 3 lämpöarvo * määrä (C) | 0 | 0 | 0
Polttoaine 4 lämpöarvo * määrä (D) | 0 | 0 | 0
Polttoaine 5 lämpöarvo * määrä (E) | 0 | 0 | 0
Mikäli polttoainekohtaista päästöraja-arvoa ei ole, laskenta ei huomioi kyseistä polttoainetta monipolttoaineyksikön päästöraja-arvon määrityksessä
Note on G43: Tarkistaa, että jokaiselle laskennassa käytettävälle polttoaineelle on merkitty happipitoisuus, jossa päästöraja-arvot on ilmoitettu. Jos ei merkitty, antaa tulokseksi 1
Note on H43: Tarkistaa, että jokaiselle laskennassa käytettävälle polttoaineelle on merkitty sama polttoaineen määräyksikkö kuin ensimmäiselle polttoaineelle. Jos merkitty väärin, antaa tulokseksi 1